Решение по жалобе ЗАО «АМИКО» (№ 3-22/121-2014)

РЕШЕНИЕ
по жалобе № 3-22/121-2014
19  сентября 2014  года                                                 г. Пенза,  ул.  Урицкого,  127
Комиссия Пензенского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее -  Комиссия Управления)  в составе:
<…>,
при участии:
со стороны государственного заказчика – Министерства здравоохранения Пензенской области:
<…>;
со стороны уполномоченного органа – Государственного казенного учреждения Пензенской области «Управление по осуществлению закупок Пензенской области»:
<…>;
со стороны закрытого акционерного общества «АМИКО»:
<…>;
рассмотрев жалобу закрытого акционерного общества «АМИКО» (2-ой Кожуховский проезд,  д.  29,  корп.  5,  г.  Москва,  115432,  почтовый адрес:  117279,  г.  Москва,  а/я 50  (далее – ЗАО «АМИКО»,  Заявитель)  на действия государственного заказчика – Министерства здравоохранения Пензенской области (ул.  Пушкина,  д.  163,  г.  Пенза,  440600)  при проведении электронного аукциона «Поставка мобильного (палатного)  рентгенографического аппарата»,  проводимого на сайте оператора электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru  (извещение  № 0855200000514000944  в действующей редакции опубликовано на сайте www.zakupki.gov.ru  25.08.2014),  руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013    № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),
УСТАНОВИЛА:
12  сентября 2014  года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области поступила жалоба закрытого акционерного общества «АМИКО» на действия государственного заказчика – Министерства здравоохранения Пензенской области при проведении электронного аукциона «Поставка мобильного (палатного)  рентгенографического аппарата» (извещение № 0855200000514000944  опубликовано на сайте www.zakupki.gov.ru  25.08.2014)  (далее – электронный аукцион).
В жалобе указано,  что техническое задание (Приложение № 1  к информационной карте электронного аукциона составлено с нарушением пункта 1  части 1  статьи 33  Закона о контрактной системе,  а именно:  в описании объекта закупки указаны требования,  которые влекут за собой ограничение количества участников закупки.
По мнению заявителя,  в пункте 5.3.  Технического задания «Вращение моноблока внутри держателя в диапазоне» установлены значения параметра,  которым соответствует только один производитель – ООО «МП НПФ «Гаммамед-П» с мобильным (палатным)  рентгенографическим аппаратом «ГАММАРЕНТ-МОБИ».  Остальные производители мобильных (палатных рентгенографических аппаратов не соответствуют указанным в Техническом задании значениям параметра.
Представитель государственного заказчика с доводами жалобы не согласился по основаниям,  изложенным в отзыве от 17.09.2014  № 6952.
Правовая позиция уполномоченного органа изложена в письменном отзыве на жалобу от 19.19.2014  № 350.
Заседание Комиссии Управления назначено и проведено в 14  часов 00  минут 19  сентября 2014  года.
На заседании Комиссии Управления представитель ЗАО «АМИКО» поддержал доводы,  указанные в жалобе.
На заседании Комиссии Управления представитель государственного заказчика поддержал возражения по жалобе,  указанные в письменном отзыве от 17.09.2014  № 6952,  и сообщил,  что технические характеристики объекта закупки,  а именно мобильного (палатного)  рентгенографического аппарата,  не ограничивают количество участников закупки,  что подтверждается тремя поданными заявками на участие в аукционе.  При этом тремя участниками предложено к поставке оборудование двух производителей.
На заседании Комиссии Управления представитель уполномоченного органа сообщил,  что считает доводы жалобы необоснованными,  так как заказчиком при описании объекта закупки соблюдены требования Закона о контрактной системе.
Рассмотрев все представленные материалы и выслушав пояснения представителей сторон,  Комиссия Управления установила следующее.
25.08.2014  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)  (далее – официальный сайт)  размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0855200000514000944  (далее – извещение),  а также документация об электронном аукционе.
Начальная (максимальная)  цена контракта,  указанная в извещении,  составляет 3  900  000,00  рублей (три миллиона девятьсот тысяч рублей 00  копеек).
На официальном сайте размещены разъяснение положений документации об электронном аукционе от 01.09.2014  № Р⣉ и разъяснение положений документации об электронном аукционе от 03.09.2014  № Р⣊ по запросу относительно пункта 5.3.  Приложения № 1  к информационной карте электронного аукциона,  согласно которому требуется объяснить,  чем обусловлено точное до градуса (не округленное)  значение параметра «Вращение моноблока внутри держателя в диапазоне»,  и изменить данный параметр на «от -45  до +150».
Из запроса следует,  что точность установленного заказчиком параметра указывает на конструктивную особенность конкретного аппарата,  что ограничивает конкуренцию и не обусловлено диагностической необходимостью.
Письмом от 29.082014  № 6386  Министерство здравоохранения Пензенской области в ответ на указанный запрос сообщило,  что вращение моноблока внутри держателя дает дополнительные степени свободы штатива при обследовании пациента,  как следствие дополнительные возможности и удобства при проведении рентгенологических исследований,  и а также что в настоящее время на российском рынке предлагаются аппараты разных производителей с параметрами,  удовлетворяющими данным требованиям:
– аппарат производства АМИКО,
– аппарат производства ГАММАМЕД,
– аппарат производства Электрон.
В то же время,  ЗАО «АМИКО» представлено письмо ЗАО Научно-исследовательской производственной компании «Электрон» от 12.09.2014  № 1173,  согласно которому мобильный (палатный)  рентгенографический аппарат «АПР – Эксперт»,  НИПК Электрон,  Россия,  производится с параметром «вращение моноблока внутри держателя в диапазоне -45/+60».
В письме ЗАО НИПК «Электрон» от 12.09.2014  № 1173  также указано,  что параметр излучателя -57/+167» указывает на одного производителя – «Гаммамед».
Согласно пункту 1  части статьи 33  Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:  описание объекта закупки должно носить объективный характер.  В описании объекта закупки указываются функциональные,  технические и качественные характеристики,  эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков,  знаков обслуживания,  фирменных наименований,  патентов,  полезных моделей,  промышленных образцов,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товарам,  информации,  работам,  услугам при условии,  что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки,  за исключением случаев,  если не имеется другого способа,  обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.
В соответствии с частью 2  статьи 33  Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями,  указанными в части 1  настоящей статьи,  должна содержать показатели,  позволяющие определить соответствие закупаемых товара,  работы,  услуги установленным заказчиком требованиям.  При этом указываются максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей,  а также значения показателей,  которые не могут изменяться.
Пунктом 5.3.  Приложения 䫝 к информационной карте электронного аукциона – Технического задания установлены значения показателя вращения моноблока внутри держателя в диапазоне от -57° до +167°,  что не противоречит требованиям указанных норм.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 16.09.2014  № 0855200000514000944-1  до окончания указанного в извещении                            о проведении электронного аукциона срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 15.09.2014  в 09  часов 00  минут подано три заявки.
Из указанного протокола следует,  что на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение о допуске всех участников.
Участниками закупки в составе первых частей заявок предложены к поставке следующие товары:
– мобильный (палатный)  рентгенографический аппарат «ГАММАРЕНТ-МОБИ»,  ООО «МП НПФ Гаммамед-П»,  Россия (заявка № 8717336);
– аппарат рентгенографический палатный «ГАММАРЕНТ-МОБИ»,  ООО «МП НПФ Гаммамед-П»,  Россия (заявка № 8717825);
– мобильный (палатный)  рентгенографический аппарат «MATRIX»,  «ИБИС с.р.л.»,  Италия (заявка № 8724282).
Таким образом,  готовность участников электронного аукциона к поставке товара двух разных производителей,  являющегося предметом закупки,  свидетельствует о соблюдении заказчиком правил описания закупки,  установленных статьей 33  Закона о контрактной системе.
Иных доказательств ограничения участия в электронном аукционе на поставку мобильного (палатного)  рентгенографического аппарата)  Заявителем не представлено.
Утверждение представителя ЗАО «АМИКО» и письмо ЗАО НИПК «Электрон»  от 12.09.2014  № 1173  о том,  что в пункте 5.3.  Технического задания «Вращение  моноблока внутри держателя в диапазоне» установлены значения параметра,  которым соответствует только один производитель – ООО «МП НПФ «Гаммамед-П»,   не подтверждено документально.  Представителю ЗАО «АМИКО» рекомендовано представить документы и материалы о недобросовестных действиях участников закупки для рассмотрения в рамках соблюдения требований статьи 14  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Учитывая изложенное и руководствуясь частью 15  статьи 99,  частью 8  статьи 106  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Комиссия Управления
РЕШИЛА:
1.  Признать жалобу закрытого акционерного общества «АМИКО» на действия государственного заказчика – Министерства здравоохранения Пензенской области при проведении электронного аукциона «Поставка мобильного (палатного)  рентгенографического аппарата» (извещение № 0855200000514000944)  необоснованной.
2.  Оператору электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» снять ограничения по приостановлению процедуры определения поставщика в части заключения контракта (подписания контракта заказчиком)  по электронному аукциону «Поставка мобильного (палатного)  рентгенографического аппарата» (извещение № 0855200000514000944).
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2014-09-25  06:16:00