Пензенское УФАС России согласилось с заказчиком:  набор базовый для внутривенных вливаний является единым медицинским изделием

В Управление поступила жалоба на положения извещения при проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов для нужд больницы,  а именно наборов базовых для внутривенных вливаний.
Заявитель полагал,  что требование контракта о подтверждении качества товара копией регистрационного удостоверения незаконно,  т.к.  к поставке требуется набор,  состоящий из капельницы,  неадгезивной фиксирующей повязки из нетканого материала,  инъекционной иглы и иглы-бабочки.  По мнению заявителя,  требование о предоставлении единого регистрационного удостоверения на товар противоречит нормам статьи 33  Закона о контрактной системе и нарушает требования статьи 38  Федерального закона от 21.11.2011  № 323-ФЗ,  так как данный набор может комплектоваться разными медицинскими изделиями,  имеющими отдельные регистрационные удостоверения.
Заказчик пояснил,  что объект закупки – набор базовый для внутривенных вливаний представляет собой самостоятельный вид медицинского изделия,  а не совокупность отдельно зарегистрированных медицинских изделий.  Указанный товар закупается в соответствии с позицией КТРУ 32.50.50.000-00234,  указанной позиции соответствует код номенклатурной классификации медицинских изделий 136330.
В рамках рассмотрения жалобы установлено,  что согласно ГОСТ 25047-87  «Устройства комплектные эксфузионные,  инфузионные и трансфузионные однократного применения.  Технические условия» в состав комплекта каждого устройства должны входить основная часть,  воздуховод (для устройств с металлическими одноканальными иглами),  инъекционная игла (для инфузионных и трансфузионных устройств)  в индивидуальной таре,  вложенная в основную тару устройства,  или без индивидуальной тары,  вложенная в потребительскую тару устройства,  потребительская тара.
Таким образом,  существуют различные виды указанных устройств и в зависимости от назначения,  устройства состоят из разных составных частей и узлов.  Вместе с тем,  использование указанного устройства по назначению возможно только в комплекте,  таким образом,  указанное медицинское изделие является единым.  Согласно информации,  содержащейся в государственном реестре медицинских изделий под кодом вида медицинского изделия 136330  зарегистрирован ряд наборов (устройств,  систем)  для внутривенных вливаний различных производителей,  которые соответствуют извещению.
Комиссия согласилась с позицией заказчика и признала жалобу необоснованной.

2024-05-22  05:53:00