Пензенское УФАС России признало заказчика нарушившим требования Закона о контрактной системе в части описания объекта закупки

В Управление поступила жалоба на положения извещения при проведении электронного аукциона на поставку системы мониторирования артериального давления.
По мнению заявителя,  заказчиком не установлено ограничение в рамках постановления Правительства РФ от 10.07.2019  № 878,  а также не использована позиция каталога товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В извещении заказчиком определен код ОКП⣊ 26.60.12.129,  данный код входит в перечень,  утвержденный Постановлением № 878,  однако в извещении ограничений и запретов в рамках Постановления № 878  не установлено.  Учитывая изложенное,  Комиссия Управления признала заказчика нарушившим требования пункта 15  части 1  статьи 42  Закона о контрактной системе.
 В рамках второго довода жалобы заявителем указано,  что заказчиком закупается система суточного мониторирования артериального давления,  которая относится к виду номенклатурной классификации 145190  «Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления» и которому соответствует позиция КТРУ 26.60.12.129-00000202.
При этом основными характеристиками,  которым не отвечает оборудование по КТРУ 26.60.12.129-00000202,  и которые необходимы заказчику являются показатели,  измеряемые осциллометрическим методом:  индекс лодыжечно-плечевого систолического давления,  систолическое артериальное давление,  диастолическое артериальное давление.
Комиссия Управления отметила,  что код ОКПД 2  и НКМИ закупаемого товара соответствует кодам,  включенным в позицию КТРУ,  позиция каталога не удовлетворяет заказчика по наполненности описания,  что не исключает обязанность заказчика применять информацию,  включенную в КТРУ.
Представитель заказчика затруднился пояснить анализировались ли имеющиеся на рынке медицинские изделия,  соответствующие позиции КТРУ 26.60.12.129-00000202  на предмет наличия или отсутствия указанных заказчиком функций вне зависимости от отсутствия указания,  например,  на осциллометрический метод в КТРУ.  Также затруднился пояснить потребность в установлении в описании объекта закупки характеристики «Точность измерения артериального давления,  мм.рт.  ст.  ± 3»,  что делает невозможным предложение участником изделия с большей точностью измерения и является нелогичным.
Комиссия пришла к выводу,  что заказчиком в полной мере не обоснована значимость и необходимость включения в описание закупки рассматриваемых характеристик и невозможность использования существующей позиции КТРУ,  допущено нарушение требований пункта 1  части 1,  части 2  статьи 33  Закона о контрактной системе.
По итогам рассмотрения жалоба признана частично обоснованной,  заказчику выдано предписание о внесении изменений в извещение о закупке с целью описания объекта закупки с учетом потребности заказчика при соблюдении норм законодательства о контрактной системе,  в том числе в части применения или неприменения информации из КТРУ.

2024-06-10  06:44:00